Programa de capacitacion – Refrigeracion

Conceptos básicos de refrigeracion.

- Energía, calor, temperatura, calor especifica, calor sensible, calor latente, presión, punto de ebullición, Vacio, escalas termométricas, cambios de estado.

- Transmisión de calor, conducción, convención natural, convecina forzada, radiación, intercambio de calor.

- Temperatura del bulbo seco, temperatura del bulbo húmedo, humedad relativa,

Diagrama psicometrico.

- Componentes de un sistema de refrigeracion  convencional, circuito de refrigeracion general.

- Gases refrigerantes, clorofluorocarbonos ( R11 y R12), hidroclorofluorocarbonos(R22), hidrofluorocarbonos(R134a.

- Aceites utulizados en refrigeracion. Distintos usos. Conversión de circuitos en R12a R134a.

Refrigeracion Domestica- Heladeras, Freses.

- Componentes principales de las heladeras. Compresor, condensador, evaporador, condensador, filtro, capilar.

- Distintos motocompresores. Funcionamiento. Componentes internos. Protección del compresor. Bobinas. Arranque.

- Heladeras no frost. Sistema ante congelativo. Componentes.diferencias con el sistema convencional.

- Heladeras de mas de un circuito. Componentes. Diferenciación con otros sistemas.

- Heladeras comerciales. Componentes. Diferenciación con heladeras domesticas.

- Principales fallas de heladeras y freses.

# Aire Acondicionado

- Distintos equipos de aires acondicionado, compacto, splits, multisplist, frio solo, frio calor, frio- calor por bomba inversora de ciclo.

- Componentes de equipos splits, unidad exterior, condensadora, compresor, válvula de expansion mecánica automática, válvula termostatica válvula termostaticas con  compensación de presión.

- Energía eléctrica, esquema de distribución monobásica, puesta a tierra, disyuntor diferencial rigidez dieléctrica resistencia de aislamiento, medida de la corriente de fuga. Medición de tensiones o caídas de tensión, corriente o intensidad de corriente, resistencia.

Equipo Splits

- Estimulación de carga térmica para calculo de frigorías necesarias.

- Ciclo de refrigeracion en un equipo splits

- Consideraciones generales  para la instalación. Ubicación de la unidad interior, correcta velación del mismo para facilitar drenaje de agua.

- Cañería de interconexión entre unidades. Caños rígidos, circuito de alta presión y de baja presión, aislamiento, circuito de conexión eléctrica, drenaje de agua de condensado.

- Ubicación de la unidad exterior, elementos para su correcta fijación.

- Buenas practicas de refrigeracion para habilitar la conexión del circuito. Prueba de hermeticidad, evacuación del sistema, carga de refrigerante. Comunicación de unidades en sobre nivel( condensador por encima del evaporador.

- Posibles fallas de una mala instalación.

- Funcionamiento del equipo, control de las presiones. Consumo de corriente.

- Herramientas necesarias para el mantenimiento del equipo.

- Sugerencias para lograr un buen mantenimiento preventivo.

# Aire Acondicionado Automotor

- Circuito de automóviles. Principales componentes. Esquemas eléctricos. Fallas comunes. Reparaciones sencillas y carga de refrigerante.

- Circuito en equipo de transporte de pasajeros. Principales componentes. Diferenciación con equipos de automóviles.

- Esquemas eléctricos. Equipos de texto. Equipos frio- calor por circulación de agua.

- Fallas comunes. Reparaciones sencillas. Presurizacion. Reparación. Vacio. Carga.

Cuota 150 matricula de inscripción 80 inicio viernes 23/7 18:30 a 20:30hs